## Planilha Orçam. TdR sem valores
OBRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA RESERVA EXTRATIVISTA DE CANAVIEIRAS - BAHIA
RESUMO DOS CUSTOS
CUSTO CONVIVÊNCIA | [6 empty] | 0
CUSTO ÁREAS EXTERNAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
CUSTO CONVIVÊNCIA (custo da obra + BDI (28)%) | [6 empty] | 0
CUSTO ÁREAS EXTERNAS E ACESSÓRIOS (custo da obra + BDI (28)% fora equipamentos) | [6 empty] | 0
CUSTO TOTAL com BDI | [6 empty] | 0
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONVIVÊNCIA | [6 empty] | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | Qtde | Material | Mão de obra | Unit. Serviço | Custo total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
1.1.1 | locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | m² | 104.412 |  |  |  | 0
1.2 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 0
1.2.1 | escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (150hp /lâmina: 3,18m3). af_07/2020 | m³ | 61.5 |  |  |  | 0
1.2.2 | execução e compactação de aterro | m³ | 123 |  |  |  | 0
1.2.3 | Limpeza mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal | m² | 205 |  |  |  | 0
2 | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 0
2.1 | SAPATAS E BALDRAMES | [5 empty] | 0
2.2.1 | Escavação manual ajustes | m³ | 26.5 |  |  |  | 0
2.2.2 | Compactação Manual de Solo | m² | 85.85 |  |  |  | 0
2.2.3 | Lastro de Brita | m³ | 3.26 |  |  |  | 0
2.2.4 | Concreto para cintamento Fck 30,0 Mpa | m³ | 18.88 |  |  |  | 0
2.2.5 | Armação para cintamento | kg | 1565.84 |  |  |  | 0
2.2.6 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma | m² | 165.12 |  |  |  | 0
2.2.7 | reaterro | m³ | 5.668 |  |  |  | 0
2.2 | CONTENÇÃO | M |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Escavação manual ajustes | m³ | 4.4748 |  |  |  | 0
2.2.2 | Concreto para cintamento Fck 30,0 Mpa | m³ | 4.4748 |  |  |  | 0
2.2.3 | Armação para cintamento | kg | 514.602 |  |  |  | 0
2.2.4 | alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm),fbk = 4,5 mpa | m² | 74.58 |  |  |  | 0
3 | ESTRUTURA / VEDAÇÕES | [5 empty] | 0
3.1 | ESTRUTURA | [5 empty] | 0
3.1.1 | laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).af_11/2020 | m² | 7 |  |  |  | 0
3.2 | VEDAÇÕES | [5 empty] | 0
3.2.1 | alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 | m² | 175.78 |  |  |  | 0
3.2.2 | alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 18x7x18cm | m² | 128.788 |  |  |  | 0
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0
4.1 | kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 6 |  |  |  | 0
4.2 | kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 7 |  |  |  | 0
5 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 0
5.1 | Janela De madeira Tipo Maxim-Ar, Com fechamento em chapa de madeira, Batente E Ferragens. | m² | 16 |  |  |  | 0
5.2 | Janela De Alumínio De Correr Com 4 Folhas Para Vidros, | m² | 8.61 |  |  |  | 0
5.3 | Tela mosquiteiro com requadro | m² | 5.26 |  |  |  | 0
6 | COBERTURA | [5 empty] | 0
6.1 | CONVIVÊNCIA
6.1.1 | fabricação e instalação de estrutura de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. | m² | 215.343 |  |  |  | 0
6.1.2 | telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 274.0908 |  |  |  | 0
6.2 | SHED
6.2.1 | composição para shed de madeira, conforme projeto | m² | 36.7477 |  |  |  | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/GÁS (verificar planilha do memorial quantitativo de instalações hidrosanitárias e gás na pasta de hidráulica, documento complementar a esta planilha orçamentária) | [5 empty] | 0
7.1 | Instalação hidro sanitária | vb | 1 |  |  |  | 0
7.2 | caixa d'água em pead cap.: 200lts | un | 2 |  |  |  | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (verificar planilha do memorial quantitativo de instalações elétricas na pasta de elétrica, documento complementar a esta planilha orçamentária) | [5 empty] | 0
8.1 | Conjunto Contendo 1 Interruptor Simples 10A/250V, 1 Suporte 4"X2". Para Até 3 Módulos Horizontais, 1 Placa (Espelho) 4"X2" Para 1 Posto Horizontal, Instalados Em Cx. 4"X2", H=0,95 Metros. | un | 17 |  |  |  | 0
8.2 | Conjunto Contendo 4 Interruptores Simples 10A/250V, 1 Suporte 4"X4" Para Até 6 Módulos Horizontais, 1.Placa (Espelho) 4"X4" Para 4 Postos Horizontais Separados, Instalados Em Cx. 4"X4", H=0,95 Metros. | un | 1 |  |  |  | 0
8.3 | Conjunto Contendo 1 Interruptor Paralelo 10A/250V, 1 Suporte 4"X2". Para Até 3 Módulos Horizontais, 1 Placa (Espelho) 4"X2" Para 1 Posto Horizontal, Instalados Em Cx. 4"X2", H=0,95 Metros. | un | 13 |  |  |  | 0
8.4 | Conjunto Contendo 1 Tomada Baixa Padrão Abnt Nbr 14136 - 1P+N+T 20A/250V, 1 Suporte 4"X2" Para Até 3 Módulos Horizontais, 1 Placa (Espelho) 4"X2" Para 1 Posto Horizontal, Instalados Em Cx. 4"X2",H=0,30 Metros. | un | 44 |  |  |  | 0
8.5 | Eletroduto Em Pvc Rígido, Aparente, Diâmetro Ø 2" | m | 2.8 |  |  |  | 0
8.6 | Eletroduto Roscável Em Pvc, Enterrado No Piso, Inclusive Conexões, Ø3/4" | m | 57.92 |  |  |  | 0
8.7 | Eletroduto Em Pvc, Embutido Na Alvenaria, Diâmetro De Ø3/4" | un | 140.9255 |  |  |  | 0
8.8 | Caixa De Passagem (Elétrica) | un | 35 |  |  |  | 0
8.9 | Duto Corrugado Em Pead (Polietileno De Alta Densidade), Enterrado No Piso, Diâmetro De Ø1.1/4" Salvo Indicação Contrária Na Planta Baixa. | m | 63.07 |  |  |  | 0
8.10 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V | m | 1588.293 |  |  |  | 0
8.11 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V | m | 362.97 |  |  |  | 0
8.12 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750 V | m | 189.21 |  |  |  | 0
8.13 | Luminária De Emergência 30 Leds, Tensão 220V, Autonomia Superior A 2 Horas. Ao Lado De Cada Luminária De Emergência, Deverá Ser Instalado Uma Tomada Padrão Abnt Nbr 14136 - 1P+N+T - 10A/250V. | un | 13 |  |  |  | 0
8.14 | Ponto Para Luminária De Teto (Luminária Repume Di-290 Ou Tecnicamente Equivalente). |  | 0 |  |  |  | 0
8.15 | Ponto Para Luminária Tipo Arandela, (Luminária Repume Di-290/2 Ou Tecnicamente Equivalente). | un | 38 |  |  |  | 0
8.16 | Lâmpada Led Fluorescente T5 . | un | 2 |  |  |  | 0
8.17 | Relé Fotoelétrico 127V, Ip 65, Com Base, Modelo 64246 Da Pial Legrand Ou Tecnicamente Equivalente, H=2,10 Metros. | un | 1 |  |  |  | 0
8.18 | Qdlf-1 | un | 1 |  |  |  | 0
8.19 | Qdlf-2 | un | 1 |  |  |  | 0
8.20 | Poste De Luz Externo (Poste Ilunato Led Kube Simples Branco 50W 4M Power Lume Ps0150Wbc Ou Tecnicamente Equivalente). | un | 1 |  |  |  | 0
8.21 | Material Auxiliar Para Instalações Eléctricas. | un | 1 |  |  |  | 0
8.22 | Eletricista | h | 176 |  |  |  | 0
8.23 | Ajudante De Eletricista. | h | 264 |  |  |  | 0
9 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
9.1 | lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 4 |  |  |  | 0
9.2 | cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 6 |  |  |  | 0
9.3 | torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 |  |  |  | 0
9.4 | torneira cromada de mesa para tanque | un | 2 |  |  |  | 0
9.5 | torneira cromada de mesa para pia de cozinha | un | 1 |  |  |  | 0
9.6 | vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 3 |  |  |  | 0
9.7 | vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 |  |  |  | 0
9.8 | puxador para pne | un | 3 |  |  |  | 0
9.9 | chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 |  |  |  | 0
9.10 | bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. af_01/2020 | un | 10.11 |  |  |  | 0
9.12 | cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/20 | un | 2 |  |  |  | 0
9.13 | tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornec. e instalação. af_01/2020 | un | 2 |  |  |  | 0
9.14 | manopla e canopla cromada fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 10 |  |  |  | 0
15.1 | Prateleira Para Armário, Revestida Em 1 Face Em Laminado Melamínico | m² | 7.2 |  |  |  | 0
10 | INCÊNDIO (verificar planilha do memorial quantitativo de instalações elétricas na pasta de elétrica, documento complementar a esta planilha orçamentária) | [5 empty] | 0
10.1 | Extintor Pó Químico Classe ABC 4kg | un | 3 |  |  |  | 0
11 | FORROS | [5 empty] | 0
11.1 | forro em madeira pinus, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2018 | m² | 110.45 |  |  |  | 0
12 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 0
12.1 | chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 | m² | 239.82 |  |  |  | 0
12.2 | emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m² | 239.82 |  |  |  | 0
12.3 | revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m² | 139.41 |  |  |  | 0
12.4 | peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020 | m | 4.08 |  |  |  | 0
13 | PISOS | [5 empty] | 0
13.1 | contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014 | m² | 25.71 |  |  |  | 0
13.2 | piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m² | 36.68 |  |  |  | 0
13.3 | revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014 | m² | 25.71 |  |  |  | 0
13.4 | soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 | m | 6.85 |  |  |  | 0
14 | PINTURA | [5 empty] | 0
14.1 | Hidro-Repelente A Base De Silicone - Concreto Ou Alvenaria Aparente (2 Demãos) | m² | 110.25 |  |  |  | 0
14.2 | Tinta Pva (Látex) - Concreto Ou Reboco Sem Massa Corrida | m² | 100.41 |  |  |  | 0
14.2 | Tinta Acrílica - Concreto Ou Reboco Sem Massa Corrida | m² | 234.08 |  |  |  | 0
14.3 | pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021 | m² | 153.77 |  |  |  | 0
15 | SERVICOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
15.1 | Limpeza final de obra | vb | 1 |  |  |  | 0
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ÁREAS EXTERNAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | Qtde | Material | Mão de obra | Unit. Serviço | Custo total
2 | PISOS | [5 empty] | 0
2.1 | Limpeza mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal | m² | 350
2.2 | execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 Com parte de rampa até altura do centro de convivência | m² | 140 |  |  |  | 0
2.3 | lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. af_08/2017 | m³ | 34.485
3 | EQUIPAMENTOS CONVIVÊNCIA | [5 empty] | 0

## Planilha Cronograma para TdR
Obra: | CENTRO DE CONVIVÊNCIA RESERVA EXTRATIVISTA DE CANAVIEIRAS
OBS: Porcentagens sugeridas e que indicaram cronograma de desembolso do TdR - a empresa pode fazer seu cronograma mas não afetará cronograma de pagamento previsto
ITENS (CONFORME TDRs) | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | INÍCIO DA OBRA | DIAS EM RELAÇÃO AO INÍCIO DO CONTRATO | [9 empty] | TOTAL DA OBRA
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330
CRONOGRAMA TOTAL
0%
| CRONOGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA | 0
0%
1 | REVISÃO DO CRONOGRAMA E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 100% | [10 empty] | 4%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES (LIMPEZA DO TERRENO, CORTE E ATERRO) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | [9 empty] | 2%
3 | FUNDAÇÃO |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 20% | 80% | [8 empty] | 10%
4 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 80% | 20% | [6 empty] | 12%
5 | COBERTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 80% | 20% | [5 empty] | 4%
6 | FORROS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 100% | [5 empty] | 4%
7 | VEDAÇÕES DE ALVENARIA, ELEMENTOS VAZADOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 80% | 20% |  |  |  |  | 7%
8 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/GÁS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20% | 40% | 40% |  |  |  | 5%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20% | 30% |  |  | 40% | 10% | 10%
9 | PISOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 20% | 40% | 40% |  |  | 7%
10 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E SHEDS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 20% | 80% |  |  |  | 5%
10 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20% | 80% |  |  | 3%
12 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 30% | 55% | 15% |  | 7%
13 | LOUÇAS E METAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[10 empty] | 20% | 80% |  | 4%
14 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 20% | 40% | 40% | 5%
16 | SERVICOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 100% | 2%
17 | INCÊNDIO, DESMOBILIZAÇÃO E ENTREGA FINAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 100% | 1%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ÁREAS EXTERNAS E ACESSÓRIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PISO e RAMPA EXTERNOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 20% | 80% |  |  | 2%
15 | EQUIPAMENTOS CONVIVÊNCIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 100% | 6%
| VISITAS TÉCNICAS | PRODUTO 5.2 START DA OBRA |  | PRODUTO 6 PRIMEIRA MEDIÇÃO |  | PRODUTO 7 SEGUNDA MEDIÇÃO |  | PRODUTO 8 TERCEIRA MEDIÇÃO |  | PRODUTO 9 QUARTA MEDIÇÃO |  | PRODUTO 10 MEDIÇÃO FINAL
0%
| MEDIÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 4% |  | 12% |  | 12% |  | 8% |  | 29% |  | 35%